“Operación de Calderas de Termo fluido” (40 horas)

1.- Rol del Operador

Reconocer alcances de:

- La ley 16744 Seguro Social obligatorio contra accidente de trabajo.

- Decreto Supremo n° 594 Condiciones sanitaria en los lugares de trabajo.

- Responsabilidad Laboral en lo material y civil en el daño a las personas.

2.- La Caldera como Agente Contaminante del aire y del suelo

- Indicadores de niveles de contaminación y forma de eliminación de desechos.

3.- La Caldera como Elemento de Alto Riesgo

- Carga de trabajo bajo factores de Seguridad, fatiga y corrosión.

4.- Legislación Vigente DS Nº 10 de 2012 del MINSAL

- Ámbito.

- Aplicación.

- Definiciones.

- Condiciones generales de Instalación, operación, mantención control y fiscalización.

- Revisiones y pruebas de las condiciones de seguridad.  Indicaciones descritas en los informes técnicos.

5.- Nociones Generales sobre Fluido Térmico; Definiciones de:

- Presión temperatura, calor, energía y potencia. Unidades de medida y equivalencias.

- Tipo y forma de transmisión de calor: conducción, - convección y radiación.

- Ejercicios numéricos

6.- Definición, Clasificación y Aplicaciones de las Calderas de Fluido Térmico. Reconocimiento de:

- Variables de proceso.

- Variables de Calidad.

7.- Partes Principales y Accesorios de las Calderas de Fluido Térmico

- Clasificación y descripción de los accesorios de observación, seguridad, control automático, alimentación, que forman parte de una caldera de fluido térmico. Indicación de fabricante para ser manipulados por operadores, mantenedores y organismos certificadores.

- Redes de alimentación de las caldera de fluido térmico.  Requisitos que deben reunir Bombas, filtros, estanques válvulas, reguladores otros.

- Instrumentación y dispositivos de control. Principio de funcionamiento y calibraciones

8.- Circuitos de Fuerza y Controles en una Caldera de Fluido Térmico. Indicaciones para Mantenciones Preventivas

9.- Sistemas o Aplicaciones de los Fluidos Térmicos, Aire Caliente o Agua Caliente

10.- Combustión y Combustibles

- Clases de combustibles sólidos, líquidos y gases.

- Poder calorífico.

- Principio básicos de combustión.

- Aire necesario. Tiraje natural y artificial.

- Factor tiempo y temperatura.

- Control de la combustión.

- Eficiencia térmica del quemador.

- Pruebas y recomendaciones de fabricante para mantenciones preventivas.

11.- Aceite Térmico y su Sistema de Alimentación

- Característica y condiciones que deben reunir. Concepto de densidad y viscosidad.

- Análisis comercial de los aceites Sintético y sus aditivos.

12.- Manejo y Cuidado de las Calderas de Fluido Térmico

- Condiciones previa a la puesta en marcha.

- Puesta en marcha y funcionamiento.

- Mantención y limpieza.

- Operación.  Indicaciones de fabricante en los manuales de operación.

13.- Prevención de Accidentes

- Control de situaciones de emergencia

- Causas de accidentes

- Descripción de casos

- Prevención

- Responsabilidad del operador, actuación ante la situaciones emergencia, prevención de incendios.

Descripción del Curso.

El programa de oficio “Operación de Calderas de Termo fluido” pretende entregar las mejores técnicas disponibles que permita a los participantes operar y utilizar de buen modo las calderas de fluidos térmicos. Busca entregar los conocimientos necesario para la operación de estas de forma segura y bajo las normativas establecidas.

Objetivos Generales del Curso.

Al finalizar el curso “Operación de Calderas de Termo fluido”, los alumnos serán capaces de Operar y manejar las calderas de fluidos térmicos de forma segura, bajo las normas exigidas vigentes y quedaran preparados para rendir su examen ante el Seremi de Salud con el objeto de ser certificados en el manejo y operación de este tipo de calderas.

Objetivos Específicos.

- Operar en forma eficiente y efectiva las calderas de fluidos térmicos.

- Conocer los riesgos asociados a este tipo de maquinarias.

- Identificar y aplicar las normas asociadas al DS Nº 10 2012 del Minsal.

Metodología de Trabajo.

Se desarrollaran clases interactivas con presencia grupal apoyados de un data show para hacer las clases más atractivas y que permitan capturar la atención de los alumnos. También se incluirán videos didácticos y presentaciones de PowerPoint sobre el tema.

Se desarrollaran visitas guiadas a las empresas para mostrar en terreno los contenidos teóricos aprendidos en clases y mostrar en la practica lo aprendido en la teoría.

Evaluaciones.

El curso será evaluado periódicamente mediante pruebas de evaluación y ejercicios de perfeccionamiento los cuales están orientados a poder dominar el DS Nº10 con el objeto de poder certificarse según la disposición establecida por el Seremi.