“Metrología, Ajustes y Tolerancias” (35 Horas)

1.- Sistemas de Medición

- Introducción.

- Sistemas internacionales de unidades.

- Principales unidades de medida y sus equivalencias.

- El metro: sus múltiplos y sus submúltiplos

- La yarda: sus múltiplos y submúltiplos

- Dilatación de los cuerpos:

- Coeficiente de dilatación

- Correcciones.

- Conceptos de errores en la medición, precisión y exactitud.

- La red nacional de metrología, laboratorios, custodios.

2.- Operaciones Matemáticas Básicas

- Concepto de Pi, circulo, circunferencia

- Perímetro, Área.

- Suma, resta, multiplicación y división de fracciones.

- Fracciones propias

- Fracciones impropias.

3.- Instrumentos de Medición

- Feeler (calibre de espesores).

- Cuentahílos

- Comparador de carátula.

- Esferómetro.

- Regla de senos.

- Calibres de tolerancias.

- Calas Patrón o Calas Johannson.

- Goniómetro.

- Tipos y uso del pie de metro.

- Tipos y usos de los micrómetros.

4.-  Práctica de Medición de Longitudes.

- Con Pie de Metro. Lectura en mm (0,02 y 0,05mm) y en pulgadas (1/128”)

- Von Micrómetro. Lectura en mm (0,01 mm)

5.- Ajustes y Tolerancias.

- Concepto de calidad superficial, rugosidad, acabado superficial.

- Tolerancias dimensionales. Zona y posición.

- Tipos de ajustes.

- Uso de tablas de tolerancias.

- Tolerancias geométricas.

- Calculo de sistemas neumáticos

- Comprensión de planos esquemáticos

Descripción del Curso.

El programa de oficio “Metrología, Ajustes y Tolerancias” pretende entregar a los alumnos las herramientas necesarias para utilizar diferentes elementos de medición, comprendiendo sus respectivas unidades métricas y las conversiones de estas mismas.

Objetivos Generales del Curso.

El Objetivo del curso es “Reconocer y utilizar diferentes instrumentos de medición comprendiendo sus escalas y conversiones e identificando las tolerancias que los diferentes elementos permiten”

Objetivos Específicos.

- Conocer y manejar los múltiplos y submúltiplos del metro.

- Realizar mediciones en milímetros y pulgadas con pie de metro.

- Realizar mediciones en milímetro con micrómetro

- Conocer y aplicar conceptos físicos que engloba el sistema de interpretación de medidas

- Comprender y aplicar conceptos tales como errores en la medición, exactitud y precisión de los instrumentos de medición.

- Cuantificar las variaciones dimensionales, producto de la dilatación térmica de los materiales

- Calcular áreas y perímetros de figuras geométricas simples.

- Transformar unidades de medidas dadas sus equivalencias

- Conocer los distintos tipos de instrumentos utilizados normalmente en la industria

- Conocer los conceptos de calidad superficial, rugosidad y acabado de superficies.

- Conocer y aplicar los conceptos de tolerancia dimensional y geométrica y tipos de ajustes utilizando las tablas de tolerancia y ajustes.

Metodología de Trabajo.

Se desarrollaran clases interactivas con presencia grupal apoyados de un data show para hacer las clases más atractivas y que permitan capturar la atención de los alumnos. También se incluirán videos didácticos y presentaciones de PowerPoint sobre el tema.

Las clases teóricas se desarrollan con una metodología constructivista orientada a recoger la experiencia el alumno llevándolos así a un terreno conocido que les facilite la asimilación de los contenidos impartidos en el curso. Las clases serán apoyadas mediante material audiovisual el cual reforzara la exposición teórica de los contenidos. Las clases prácticas estarán enfocadas al uso de los elementos de medición y la correcta utilización de estos permitiendo tomar medidas de forma correcta, registrarlas y convertirlas en otras unidades de ser necesario. En las clases practicas se ejercitara en búsqueda del dominio de las unidades de medición a través de los instrumentos diseñados para esto.