“Técnica de Operación de Autoclaves, Caldera de Calefacción e Industrial” (35 horas)

1.- Rol del Operador

Reconocer alcances de:

- La ley 16744 Seguro Social obligatorio contra accidente de trabajo.

- Decreto Supremo n° 594 Condiciones sanitaria en los lugares de trabajo.

- Responsabilidad Laboral en lo material y civil en el daño a las personas.

2.- El Autoclave y la Caldera como Agente Contaminante del aire y del suelo

- Indicadores de niveles de contaminación y forma de eliminación de desechos.

3.- El Autoclave y la Caldera como Elemento de Alto Riesgo

- Carga de trabajo bajo factores de Seguridad, fatiga y corrosión.

4.- Legislación Vigente DS Nº 10 de 2012 del MINSAL

- Ámbito.

- Aplicación.

- Definiciones.

- Condiciones generales de Instalación, operación, mantención control y fiscalización del autoclave, caldera de agua caliente, calefacción y/o vapor.

- Revisiones y pruebas de las condiciones de seguridad.  Indicaciones descritas en los informes técnicos.

5.- Nociones Generales sobre  Agua Caliente y Fluido Térmico; Definiciones de:

- Presión temperatura, calor, energía y potencia. Unidades de medida y equivalencias.

- Tipo y forma de transmisión de calor: conducción, - convección y radiación.

- Ejercicios numéricos.

- Nociones generales sobre vapor; definiciones de, calor sensible, calor latente.

- Unidades de medidas y equivalencias, rendimiento y eficiencia en calderas y autoclaves.

6.- Definición, Clasificación y Aplicaciones de los Autoclaves, calderas de agua caliente, calefacción, fluidos térmicos y vapor. Reconocimiento de:

- Variables de proceso.

- Variables de Calidad.

7.- Partes Principales y Accesorios de las Calderas de Agua Caliente, Calefacción, Fluido Térmico y Autoclave.

- Clasificación y descripción de los accesorios de observación, seguridad, control automático, alimentación, que forman parte de una caldera de agua caliente, calefacción, fluido térmico, vapor y autoclave. Indicación de fabricante para ser manipulados por operadores, mantenedores y organismos certificadores.

- Redes de alimentación de las caldera de fluido térmico.  Requisitos que deben reunir Bombas, filtros, estanques válvulas, reguladores otros.

- Instrumentación y dispositivos de control. Principio de funcionamiento y calibraciones

8.- Circuitos de Fuerza y Controles en una Caldera de Agua Caliente, Calefacción, Fluido Térmico, Vapor y Autoclave. Indicaciones para Mantenciones Preventivas

9.- Combustión y Combustibles

- Clases de combustibles sólidos, líquidos y gases.

- Poder calorífico.

- Principio básicos de combustión.

- Aire necesario. Tiraje natural y artificial.

- Factor tiempo y temperatura.

- Control de la combustión.

- Eficiencia térmica del quemador.

- Pruebas y recomendaciones de fabricante para mantenciones preventivas.

11.- Sistema de Alimentación de Agua en calderas Sanitarias, aceite térmico y vapor

- Característica y condiciones que deben reunir. Concepto de densidad y viscosidad.

- Análisis de intercambiadores de calor placa y serpentín, eficiencia y rendimiento.

12.- Manejo y Cuidado de las Calderas de Agua Caliente, Calefacción, Fluido Térmico, Vapor y Agua Caliente.

- Condiciones previa a la puesta en marcha.

- Puesta en marcha y funcionamiento.

- Mantención y limpieza.

- Operación.  Indicaciones de fabricante en los manuales de operación.

13.- Prevención de Accidentes

- Control de situaciones de emergencia

- Causas de accidentes

- Descripción de casos

- Prevención

- Responsabilidad del operador, actuación ante la situaciones emergencia, prevención de incendios.