Instalaciones Eléctricas Domiciliarias” (35 Horas)

1.- Normativa y reglamentación vigente

- Requisitos legales y reglamentarios

3.- Energía eléctrica

- Ley de Ohm

- Calculo de valor de potencia eléctrica

- Resistencia en seria

- Resistencia en paralelo

- Corriente alterna monofásica

- Corriente eléctrica trifásica

4.- Alumbrado eléctrico

- Lámpara incandescente

- Ampolleta, casquetes y características

- Cálculo de resistencia eléctrica

- Conexiones

5.- Circuito de alumbrado

- Capacidad y potencia de los circuitos de alumbrado

- Simbología normalizada

- Circuito 9/12 o de un efecto

- Circuito 9/15 o de dos efectos

- Circuito 9/24 o de escala

- Circuito 9/32 o de tres efectos

- Circuito 9/36 o de doble combinación

6.- Código de colores

- Reglamentación para la instalación eléctrica

7.- Conexión y fijación de interruptores y enchufes

- Tipos de conexión

- Fijación de artefactos

- Tabla de resistencia mínima de aislamiento

- Aislación entre líneas y tierra

8.- Dibujo de planos eléctricos y simbologías

- Circuito 9/12 con enchufe

- Circuitos 9/24

- Circuito 9/15

- Símbolos de canalizaciones

- Símbolos de aparatos y artefactos