“Operación de Extintores Portátiles” (30 Horas)

1.- Normativas y Legislaciones Vigentes

- Norma Chilena (NCh 1430.Of97)

- Decreto Nº369 (norma sobre extintores portátiles)

- Norma NFPA 10 (norma Internacional)

2.- Clasificación de los Extintores

- Según su Movilidad

- Fijos

- Móviles

- Según el tipo de Fuego

- Clase A

- Clase B

- Clase C

- Clase F

- Clase D

- Según su Agente Extintor

- Agua

- Espuma

- Polvo

- Anhídrido Carbónico

- Co2

- Halogenados

- Según su Presurización

- Presión permanente y no permanente

- Presión Propia

- Presión Incorporada

3.- Instalación y Distribución de Extintores

- Calculo de área de cubrimiento del extintor

- Capacidad de Apague

- Potencial de Extinción

4.-  Mantención e Inspección de Extintores

- Técnicas de inspección y mantención de extintores

- Recarga de Extintores

5.- Uso y Operación de Extintores

- Como distinguir el tipo de fuego y extintor que se debe usar.

- Uso práctico de extintores en terreno:

- Como usar el extintor

- Posición de uso

- Precauciones a considerar

- Seguridad en la utilización

- Control de fuego por fugas, gravedad y presión

- Control de fuegos según tipo de combustible

Descripción del Curso.

El programa de oficio “Uso y Operación de Extintores Portátiles” pretende entregar a los alumnos las herramientas necesarias para conocer e identificar los diferentes tipos de extintores dispuestos dentro de la industria y comprender como utilizarlos de forma adecuada y segura según sea el requerimiento o emergencia en la cual se encuentre.

Objetivos Generales del Curso.

El Objetivo del curso es “Conocer, Mantener y Operar adecuadamente extintores según sea su requerimiento”

Objetivos Específicos.

- Identificar la normativa nacional e internacional vigente

- Distinguir los extintores según su movilidad, tipos de fuego, agentes extintores y la presurización que los componen

- Determinar técnicas de revisión, mantención e inspección de los extintores

- Utilizar correctamente los extintores según sea su requerimiento o emergencia

Metodología de Trabajo.

Se desarrollaran clases interactivas con presencia grupal apoyados de un data show para hacer las clases más atractivas y que permitan capturar la atención de los alumnos. También se incluirán videos didácticos y presentaciones de PowerPoint sobre el tema.

Las clases teóricas se desarrollan con una metodología constructivista orientada a recoger la experiencia el alumno llevándolos así a un terreno conocido que les facilite la asimilación de los contenidos impartidos en el curso. Las clases serán apoyadas mediante material audiovisual el cual reforzara la exposición teórica de los contenidos. Las clases prácticas se enfocaran en el uso y manejo adecuado de los extintores según los conocimientos teóricos aprendidos dentro del curso